Общая характеристика

объектов теплоснабжения, расположенных на территории

сельского поселения Добровский    сельсовет.

На территории Добровского   сельсовета Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности:

- Средняя школа №1, школа №2, детсад «Золотой петушок», Детсад «Малышок»  – их снабжает единственная  газовая котельная, подающая тепло в эти объекты соцкультбыта, принадлежит Единой теплоснабжающей организации – чаплыгинскому предприятию АО «Раненбург-теплосервис».

- Детсад «Светлячок» с. Доброе  – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  газовый котел  ИШМА-100 мощностью 100квт, котел АОГВ-29 и электронасос электрич. мощностью 1квт.

- Администрация района  – газовая котельная в которой расположено следующее газовое оборудование -  два котел ИШМА-80  мощностью 80квт, два котла ИШМА-100 мощн.100квт , два электронасоса ТОП с-50.

- Межпоселенческий Дом культуры – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  газовый котел ИШМА-100 мощностью 100квт  -2шт.

- Администрация сельского поселения   – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -    четыре котла АОГВ-23  мощностью 23,0квт каждый.

- Школа искусств (вечерняя школа) – газовая котельная с котлами АОГВ-23 - 4шт.

- Здание соцзащиты КЦСОН (ул.50лет Октября в с.Доброе) – газовая котельная с котлами Протерм-40-2шт.

- Спорткорпус (ул.Первомайская с.Доброе) – газовая котельная с котлами АОГВ-23 -4шт.

- Бассейн «Юность» ул.Ленина в с.Доброе – модульная газовая котельная с двумя котлами Дуэт Белогорье по 250квт

- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Добрыня» - модульная газовая котельная ТКУ-0,8мвт с двумя котлами по 400квт каждый.

- Хирургический корпус Добровской ЦРБ – газовая котельная с котлами ИШМА-100 -4шт.

- Поликлиника Добровской ЦРБ – газовая котельная с 3-мя котлами ИШМА-100

- Терапевтический корпус Добровской ЦРБ – газовая котельная с котлами ИНМА-100-4шт.

- Досуговый центр культуры «Чудово» -газовая котельная с котлами Протерм -40-2шт.

- Межпоселенческая Библиотека с.Доброе –газовая котельная с котлами АОГВ-23-3шт.

Единой теплоснабжающей организацией на территории района определено предприятие АО «Раненбург-теплосервис».

Максимальный радиус эффективного теплоснабжения у котельной АО «Раненбург-теплосервис» определен школой № 2 в с.Доброе, за пределами которой снабжение потребителей теплом от данной котельной нецелесообразно.

Бесхозяйных тепловых сетей на территории района нет.